## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.1.2 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, tartószerkezetről | 50 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-000-1.6 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről | 120 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-000-1.12 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; ipari kapcsolók, ipari csatlakozók leszerelése | 4 | db |  |  | 0 | 0
4 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 4 | db |  |  | 0 | 0
5 | 71-000-3.2 | Berendezési tárgyak leszerelése, motorok kikötése | 10 | db |  |  | 0 | 0
6 | 71-001-1.2.2.1-0110013 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 9-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev | 50 | m |  |  | 0 | 0
műanyag szürke védőcső 13.5 mm, Kód: MU-I 13.5 vagy ezzel egyenértékű
7 | 71-001-1.2.2.1-0110016 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 9-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev | 60 | m |  |  | 0 | 0
műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 16 vagy ezzel egyenértékű
8 | 71-001-11.2.1-0121106 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig HYDRO-THERM beltéri sima elágazó doboz, nehéz kivitel, Müdn 100 mm, fúrt, Kód: 767-771 vagy ezzel egyenértékű | 12 | db |  |  | 0 | 0
9 | 71-001-48.1.2.1.2-0543066 | Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, mennyezetre rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RKSM 610 kábeltálca perforált 0,75 mm, 60x100 mm, FS szalaghorganyzott, | 30 | m |  |  | 0 | 0
Cikkszám: 6047611 vagy ezzel egyenértékű
10 | 71-002-1.2-0213006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 40 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x6 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) vagy ezzel egyenértékű
11 | 71-002-1.4-0213025 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 25-35 mm2 PannonCom-Kábel H07V-K | 16 | m |  |  | 0 | 0
450/750V 1x25 mm2, hajlékony rézvezetővel (Mkh) vagy ezzel egyenértékű
12 | 71-002-21.1-0216503 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 90 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel H03VV-F 300/300V műanyag tömlő vezeték 2x0,75 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT) vagy ezzel egyenértékű
13 | 71-002-21.1-0216508 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 150 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel H03VV-F 300/300V műanyag tömlő vezeték 3x0,75 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT) vagy ezzel egyenértékű
14 | 71-002-21.1-0216515 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 130 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel H03VV-F 300/300V műanyag tömlő vezeték 4x0,75 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT) vagy ezzel egyenértékű
15 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 80 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) vagy ezzel egyenértékű
16 | 71-002-21.1-0221541 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 | 10 | m |  |  | 0 | 0
PannonCom-Kábel NYM 300/500V 4x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) vagy ezzel egyenértékű
17 | 71-002-21.4-0221570 | Kábelszerű vezeték elhelyezése földárokba, rézvezetővel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10 mm2 PannonCom-Kábel NYY 1kV 5x10 mm2, tömör rézvezetővel (NYY) vagy ezzel egyenértékű | 6 | m |  |  | 0 | 0
18 | 71-004-6.3 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, faliék | 120 | db |  |  | 0 | 0
19 | 71-005-1.1.2.2.2-0231349 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 LEGRAND Plexo 55 2P kapcsoló, szürke R: 069530 vagy ezzel egyenértékű | 10 | db |  |  | 0 | 0
20 | 71-009-1.1.2-0633701 | Kazánházi elosztók bővítés. Falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, kismegszakítók, védőkapcsolók számára | 1 | db |  |  | 0 | 0
21 | 71-010-12.11.1.1.2-0142824 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, kompakt fénycsöves, 8W-os, 3 órás áthidalási idejű, IP65-ös irányfény lámpatest piktogrammal | 2 | db |  |  | 0 | 0
22 | 71-012-3 | Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával | 14 | db |  |  | 0 | 0
23 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 84 | mp* |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0