## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 110 | db |  |  | 0 | 0
2 | 71-004-6.3 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, faliék | 520 | db |  |  | 0 | 0
3 | 71-010-1.1.2.2.2-0627957 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, IP20 védett, tükrös fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú) 2x36 fényforrással, kompletten Terveken F1 jelű lámpák | 35 | db |  |  | 0 | 0
4 | 71-010-1.1.2.2.2-0627958 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, IP20 védett, tükrös fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú) 1x58 fényforrással, kompletten Terveken F2 jelű lámpák | 23 | db |  |  | 0 | 0
5 | 71-010-1.1.2.2.2-0627959 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, IP20 védett, tükrös fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú) 1x58 fényforrással, + egyórás akku + inverter kompletten Terveken F2* jelű lámpák | 10 | db |  |  | 0 | 0
6 | 71-010-1.1.2.2.2-0627960 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, IP20 védett, aszimmetrikus tükrös fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú) 1x58 fényforrással, kompletten Terveken TL jelű táblavilágító | 3 | db |  |  | 0 | 0
7 | 71-010-1.1.2.2.2-0627961 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, IP65 védett, polikarbonát burával, elektronikával szerelt (A energia osztályú) 2x36 fényforrással, kompletten Terveken F3 jelű lámpák | 9 | db |  |  | 0 | 0
8 | 71-010-12.11.1.1.2-0142824 | Opálburás LED panel lámpatest elhelyezése, falon kívüli kivitelben, LED fényforrással, IP55; 15W-os, K3000 Terveken L jelű lámpák | 30 | db |  |  | 0 | 0
9 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 110 | mp* |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0