## KVS - alvállalkozói ajánlat
[9 empty] | Euro/Ft | anyag fedezet | euro/W
A munka neve: |  |  | 18,72 kWp napelemes rendszer kialakítása | [5 empty] | 300 | 10% | 0.64
Szatymaz, Általános Iskola
Készítette:
[6 empty] | [HUF] | [HUF] | [HUF]
Ssz. | Tételszámok | Tételszövegek | Menny. | Egys. |  | Egységárak | Anyagár | Munkadíj
1 | K-00-000993 | Inverter elosztó (DC és AC oldali) szerelése túlfeszültség-védelemmel, komplett, falon kívüli kivitelű | 2 | klt | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
2 | K-00-000403 | Napelemes rendszer üzembehelyezési költségei. | 1 | klt | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
3 | K-00-000408 | Polikristályos napelemek elhelyezése tetőn 260 W, termékdíjjal | 72 | db | A.: |  | 0
|  | termékdíj: 114 Ft/kg, 19 kg/panel |  |  | D.: |  |  | 0
4 | K-00-001461 | Fronius Symo 17.5-3-M 17,5 kW-os háromfázisú inverter termékdíjjal vagy ezzel egyenértékű | 1 | db | A.: |  | 0
|  | termékdíj: 57 Ft/kg, 45 kg/inverter |  |  | D.: |  |  | 0
5 | K-00-000045 | Szolárvezeték napelemes (PV) rendszerekhez, hajlékony, UV-álló, szigetelt rézvezeték LAPPGROUP gy., ÖLFLEX SOLAR plus típ., bekötéssel, komplett 1x4mm2, piros vagy azzal egyenértékű | 250 | m | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
6 | K-00-000417 | Egyéb a munkát szervesen érintő, de jelen költségvetésben külön tételként nem szereplő munkák, anyagok, apróanyagok (pl.:feliratok,tömszelencék,csavarok stb., deponálások és költségek. | 1 | klt | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
7 | M-71-995-991-000-00-00010 | Érintésvédelmi mérés elvégzése, jegyzőkönyv készítése | 1 | klt | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
8 | K-00-000415 | Az MSZ 2364 szerinti első szabványossági felülvizsgálat, és jegyzőkönyv készítése. | 1 | klt. | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
9 | K-00-000416 | Megvalósulási tervdokumentáció készítése a munka befejezése után, a valós állapotok szerint. 2 példány papír alapon 1 példány elektronikus formátumban 'D'-Terv | 1 | klt | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
10 | K-00-001450 | Napelem rendszer fém tartószerkezetének építése | 72 | klt | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
11 | K-00-000399 | Felelős műszaki vezetés | 1 | klt | A.: |  | 0
[5 empty] | D.: |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Anyag | 0
[6 empty] | Munkadíj | 0
[6 empty] | Összesen | 0
[6 empty] | ÁFA 27% | 0
[6 empty] | Bruttó | 0
[6 empty] | nettó Ft/kWp | 0